- 活性炭滤芯的分类介绍以及选用技巧

更新时间：2012-08-21 10:47:54

1、陶瓷滤芯技术： 现在的陶瓷滤芯一般由硅藻土和粘土混合制成，形成非常精细的过滤媒介，微滤孔一般在0.4~0.2微米，这种亚微米的孔径足以滤除原生物和几乎是所有的细菌，而它更大的优点还在于它的过滤能力和很长的使用寿命。根据陶瓷的滤水特点，有机微生物和其它杂质都会附着在滤芯的外壁上，并且可以轻易地清除掉，陶瓷滤芯的寿命可以长达50000升，因为它的滤孔很小，所以出水量一般会比人选材料略小，采用陶瓷滤芯的净水器市场零售价一般在600元到2500元之间，著名的品牌有康迪(KATADYN)和MSR。 2、陶瓷滤芯技术： 微孔结构的陶瓷滤芯中掺有银粉，它可以有效抑制细菌的滋生，均匀的滤孔小到0.2微米，所以可以有效滤除各种细菌(尺寸为0.3~1.5微米)和原生物(尺寸为1~100微米)，陶瓷滤芯经过清洗后可以重复使用所滤水容量很大。 3、活性炭滤芯： 活性炭滤芯具有滤除水中有害有机和无机物的能力，它可以过滤水中的异味和气味，从而改善水质，也可以滤除氯气，杀虫剂和其它化学污染，这些杂物会粘附于活性炭的表面，但活性炭粒子不可再生利用。 4、玻璃纤维滤芯： 超细的玻璃纤维丝经两层折叠可以制成深度净水器滤芯，标称孔径为0.3微米，可以滤除所有的细菌和原生物，柔韧的玻璃纤维褶皱处理可使过滤面积大大增加和过滤容量大大增加，净水速度也因此加快。